附件2：

工程勘察主要技术装备配备表

| 工程勘察资质类型与等级 |  |  | 主要技术装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合资质 | 甲级 |  | 1. 室内试验设备至少须满足下列两种技术装备配备要求之一： （1）高压固结仪10台(20个通道或压力容器），中低压固结仪20台(40个通道或压力容器），三轴仪3台，渗透仪2台，四联直剪仪、无侧限压缩仪各1台； （2）万能材料试验机或压力试验机1台，岩石三轴仪、岩石点荷载仪试验设备、磨石机各1台。 2. 原位测试设备任选3类：载荷试验设备、旁压设备、静力触探设备、扁铲、现场剪切设备各1套。 3. 物探测试检测设备任选5类：电法仪、面波仪、地震仪、工程检测仪（波速检测仪）、声波测井仪、探地雷达、桩基动测仪、地下管线探测仪各1套。 4. 全站仪10台（其中1秒级精度及以上不少于1台，2秒级精度及以上不少于4台）,S3级精度以上水准仪6台（其中S1级精度及以上不少于1台）,5mm+1ppm精度及以上GNSS接收机6台套。 |
| 专业资质 | 岩土工程 | 甲级 | 1. 室内试验设备至少须满足下列两种技术装备配备要求之一： （1）高压固结仪5台(10个通道或压力容器）、中低压固结仪20台(40个通道或压力容器）、三轴仪、渗透仪、四联直剪仪、无侧限压缩仪各1台； （2）万能材料试验机或压力试验机1台，岩石三轴仪、岩石点荷载仪试验设备、磨石机各1台。 2. 原位测试设备任选3类：载荷试验设备、旁压设备、静力触探设备、扁铲、现场剪切设备各1套。 3. 物探测试检测设备任选5类：电法仪、面波仪、地震仪、工程检测仪（波速检测仪）、声波测井仪、探地雷达、桩基动测仪、地下管线探测仪各1套。 4. 5秒级精度及以上全站仪3台,S3级精度及以上水准仪2台。 |
|  |  | 乙级 | 1. 室内试验设备至少须满足下列两种技术装备配备要求之一： （1）高压固结仪3台(6个通道或压力容器），中低压固结仪10台(20个通道或压力容器），三轴仪、渗透仪、四联直剪仪、无侧限压缩仪各1台； （2）万能材料试验机或压力试验机1台，岩石三轴仪、岩石点荷载仪试验设备、磨石机各1台。 2. 原位测试设备任选2类：载荷试验设备、旁压设备、静力触探设备、扁铲、现场剪切设备各1套。 3. 物探测试检测设备任选3类：电法仪、面波仪、地震仪、工程检测仪（波速检测仪）、声波测井仪、探地雷达、桩基动测仪、地下管线探测仪各1套。 4. 5秒级精度及以上全站仪1台,S3级精度及以上水准仪1台。 注：上述第1、2、3款要求的技术装备可由依法约定的协作单位提供。 |

附件2：

工程勘察主要技术装备配备表

| 工程勘察资质类型与等级 |  |  | 主要技术装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩土工程（分项） 专业资质 | 岩土工程勘察 | 甲级 | 1. 室内试验设备至少须满足下列两种技术装备配备要求之一： （1）高压固结仪5台(10个通道或压力容器），中低压固结仪20台(40个通道或压力容器），三轴仪、渗透仪、四联直剪仪、无侧限压缩仪各1台； （2）万能材料试验机或压力试验机1台，岩石三轴仪、岩石点荷载仪试验设备、磨石机各1台。 2. 原位测试设备任选3类：载荷试验设备、旁压设备、静力触探设备、扁铲、现场剪切设备各1套。 3. 物探测试检测设备任选3类：电法仪、面波仪、地震仪、工程检测仪（波速检测仪）、声波测井仪、探地雷达、桩基动测仪、地下管线探测仪各1套。 4. 5秒级精度及以上全站仪3台,S3级精度及以上水准仪2台。 |
|  |  | 乙级 | 1. 室内试验设备至少须满足下列两种技术装备配备要求之一： （1）高压固结仪3台(6个通道或压力容器），中低压固结仪10台(20个通道或压力容器），三轴仪、渗透仪、四联直剪仪、无侧限压缩仪各1台； （2）万能材料试验机或压力试验机1台，岩石三轴仪、岩石点荷载仪试验设备、磨石机各1台。 2. 原位测试设备任选2类：载荷试验设备、旁压设备、静力触探设备、扁铲、现场剪切设备各1套。 3. 物探测试检测设备任选3类：电法仪、面波仪、地震仪、工程检测仪（波速检测仪）、声波测井仪、探地雷达、桩基动测仪、地下管线探测仪各1套。 4. 5秒级精度及以上全站仪1台,S3级精度及以上水准仪1台。 注：上述第1、2、3款要求的技术装备可由依法约定的协作单位提供。 |
|  |  | 丙级 | 1. 室内试验设备至少须满足下列两种技术装备配备要求之一： （1）高压固结仪3台(6个通道或压力容器），中低压固结仪10台(20个通道或压力容器），三轴仪、渗透仪、四联直剪仪、无侧限压缩仪各1台； （2）万能材料试验机或压力试验机1台，岩石三轴仪、岩石点荷载仪试验设备、磨石机各1台。 2. 原位测试设备任选2类：载荷试验设备、旁压设备、静力触探设备、扁铲、现场剪切设备各1套。 3. 物探测试检测设备任选3类：电法仪、面波仪、地震仪、工程检测仪（波速检测仪）、声波测井仪、探地雷达、桩基动测仪、地下管线探测仪各1套。 4. 5秒级精度及以上全站仪、S3级精度及以上水准仪各1台。 注：上述第1、2、3款要求的技术装备可由依法约定的协作单位提供。 |

附件2：

工程勘察主要技术装备配备表

| 工程勘察资质类型与等级 |  |  | 主要技术装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩土工程（分项） 专业资质 | 岩土工程设计 | 甲级 | 正版岩土工程设计软件不少于3种。 |
|  |  | 乙级 | 正版岩土工程设计软件不少于1种。 |
|  | 岩土工程 物探测试检测监测 | 甲级 | 1. 物探测试检测设备任选6类：电法仪、面波仪、地震仪、工程检测仪（波速检测仪）、声波测井仪、探地雷达、桩基动测仪、地下管线探测仪、载荷试验设备各1套。 2. 全站仪5台（其中1秒级精度及以上不少于1台，2秒级精度及以上不少于3台）、S3级精度及以上水准仪3台（其中S1精度及以上不少于1台）。 |
|  |  | 乙级 | 1. 物探测试检测设备任选5类：电法仪、面波仪、地震仪、工程检测仪（波速检测仪）、声波测井仪、探地雷达、桩基动测仪、地下管线探测仪、载荷试验设备各1套。 2. 全站仪3台（其中2秒级精度及以上不少于1台），S3级精度及以上水准仪2台。 |
| 专业资质 | 水文地质 | 甲级 | 1. 电法仪、抽水试验设备各3套。 2. 5秒级精度及以上全站仪2台、S3级精度及以上水准仪1台。 |
|  |  | 乙级 | 1. 电法仪、抽水试验设备各2套。 2. 5秒级精度及以上全站仪1台，S3级精度及以上水准仪1台。 |
|  |  | 丙级 | 1. 电法仪、抽水试验设备各1套。 2. 5秒级精度及以上全站仪、S3级精度及以上水准仪各1台。 |
|  | 工程测量 | 甲级 | 全站仪10台（其中1秒级精度及以上不少于1台，2秒级精度及以上不少于4台），S3级精度及以上水准仪6台（其中S1精度及以上不少于1台），5mm+1ppm精度及以上GNSS接收机6台套。 |
|  |  | 乙级 | 全站仪5台（其中1秒级精度及以上不少于1台，2秒级精度及以上不少于2台），S3级精度及以上水准仪3台，5mm+1ppm精度及以上GNSS接收机4台套。 |
|  |  | 丙级 | 全站仪3台（其中2秒级精度及以上不少于1台），S3级精度及以上水准仪2台，5mm+1ppm精度及以上GNSS接收机3台套。 |
| 劳务资质 | 工程钻探 |  | 钻机6台（标准贯入、动力触探设备相应配套）。 |
|  | 凿井 |  | 水文钻机5台、抽水试验设备不少于3套（空压机、深井泵等）。 |

注：申请两个以上资质时，相同技术装备数量取高值。